## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Termostatski venitli
1. | HERZ-TS-90-Termostatski ventil, donji dio od mesinga, poniklan, s bijelom navojnom kapom, brtvljenje vretena pomoću O-prstena. O-prsten komora zamjenjiva bez pražnjenja instalacije. Termostatski ventil - gornji dio zamjenjiv HERZ-uređajem za zamjenu pod tlakom. Konični sustav brtvljenja s ograničenjem momenta zatezanja. Univerzalni kolčak za navojnu cijev. Pomoću steznog seta za kalibrirane cijevi od mekog čelika, bakra i višeslojne cijevi. Priključak ogrijevnog tijela s koničnim brtvljenjem. Termostatski pogon pomoću svih HERZ-termostatskih glava. Max. pogonska temp. 120 °C,max. pogonski tlak 10 bar. Kod primjene HERZ-setznog seta poštovati za njih važeće pogonske uvjete.
1. | HERZ-TS-90-Thermostatventil-Unterteile aus Messing, vernickelt, mit Schraubkappe – Spindelabdichtung mittels O-Ring. O-Ring-Kammer ohne Entleerung der Anlage austauschbar – Thermostatventil-Oberteil unter Druck mittels HERZ-Austauschgerät auswechselbar – Torus-Dichtungssystem mit Schließkraftbegrenzung – Universalmuffe für Gewinderohr und mittels Klemmsetanschluß für kalibrierte Weichstahl-, Kupfer- und Kunststoffrohre – Heizkörperanschluß konischdichtend – Thermostatbetrieb durch alle HERZ-Thermostatköpfe. Max. Betriebstemperatur 120 °C Max. Betriebsdruck 10 bar Bei Verwendung von HERZ-Klemmsets sind deren Betriebsdaten zu beachten. Durchgangsventil, Fabrikat HERZ, geprüft gemäß EN 215 Stück, Dimension 3/8" EN 215 F DN 10
Proizvod HERZ, ispitano prema EN 215
ravna izvedba:
| 3/8" EN 215 F DN 10 Art. 1 7723 90 | kom
| 1/2" EN 215 F DN 15 Art. 1 7723 91 | kom
| 3/4" EN 215 F DN 20 Art. 1 7723 92 | kom
ravna izvedba, kolčak x vanjski navoj G ¾:
| 1/2" Art. 1 7723 61 | kom
ravna izvedba, 2 x vanjski navoj G ¾:
| 1/2" Art. 1 7737 91 | kom
ravna izvedba, priključak na ogrjevno tijelo s koničnim brtvljenjem, na cijev vanjski navoj G ¾:
| 1/2" Art. 1 7733 81 | kom
kutna izvedba:
| 3/8" EN 215 F DN 10 Art. 1 7724 90 | kom
| 1/2" EN 215 F DN 15 Art. 1 7724 91 | kom
| 3/4" EN 215 F DN 20 Art. 1 7724 92 | kom
kutna izvedba, priključak na ogrjevno tijelo s koničnim brtvljenjem, na cijev vanjski navoj G ¾:
| 1/2" Art. 1 7724 37 | kom
specijalna kutna izvedba:
| 3/8" Art. 1 7728 91 | kom
| 1/2" Art. 1 7728 92 | kom
| 3/4" Art. 1 7728 97 | kom
specijalna kutna izvedba, 2 x vanjski navoj G ¾:
| 1/2" Art. 1 7748 91 | kom
Standardni modeli s navojnim kolčakom, ravna izvedba:
| 1" Art. 1 7723 93 | kom
Standardni modeli s navojnim kolčakom, kutna izvedba:
| 1" Art. 1 7724 93 | kom