## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1/ | Individualna toplinska stanica
1. | HERZ Stanica za predaju topline STANDARD Kompaktna stanica za predaju topline za radijatorsko grijanje i pripremu potrošne tople vode na protočnom principu s čeličnim protustrujnim izmjenjivačem topline. Stalna pripravnost za pripremu potrošne tople vode preko temperaturno reguliranog uključenja obilaznog voda. Centralni regulator za regulaciju temeperature tople vode u ovisnosti o tlaku strujanja. Zaštita od opeklina preko ugrađenog HERZ-mješajućeg ventila za potrošnu toplu vodu. Regulator diferencijalnog tlaka na ogrjevnoj strani fiksno podešen sa zonskim ventilom i termopogonom namijenjenim za regulaciju temperature prostora. Umetci za mjerač topline i vodomjer, hvatač nečistoće s finim sitom, priključak s predmontiranim kuglastim slavinama.
Primjena kao podžbukna ili s ormarom za nadžbuknu ugradnju. Podžbukna kutija ili ormar naručuju se posebno.
Stat. tlak hladne pitke vode min. 3,5 bar. Protok na slavini 14 l/min (10/57 °C) Max. radni tlak 10 bar Max. polazna temepratura 90 °C. Proizvod HERZ
| Art. 1 4008 23 | kpl. |  |  | 0