## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Razdjelna stanica za podno
1. | Razdjelna stanica za podno grijanje, spremno za ugradnju, sastoji se od: - kompakrnih razdjelnika od mesinga, razdjelnik polaza sa termostatskim ventilima, razdjelnik povrata sa reguliranjem i očitavanjem protoka, odzračnik, pražnjenje pomoću priključka za crijevo, čepovi, kugl. slavine punog protoka od mesinga, odstojnika i priključnog koljena, poniklovano i montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm, nosači cijevi se mogu skidati.
Max. pogonska temperatura 120 °C Max. pogonski tlak 10 bar Kod primjene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uvjete Proizvod HERZ
| s 12 izlaza Art. 1 8575 12 | kpl. |  |  | 0