## Sheet1
R.br. | Opis stavke | mjera | količina | Jed. cijena | Iznos
1 / | Razdjelna stanica za podno
2. | HERZ-Pipefix / Instalacijski sustavi za grijanje i pitku vodu Pres fitinzi od meinga otpornog na otcinčavanje, s dvostrukom O-brtvom, plastični izolacijski prsten i stezna čahura od nehrđajućeg čelika s kontrolnim otvorima za PE-X i višeslojne vezujuće platika/metal cijevi namijenjeni za sanitarne instalacije i instalacije grijanja klase primjene 1, 2, 4 i 5 prema ISO 10508. Proizvod HERZ
Priključak za plastične cijevi 3/4 za PE-X, PB- i alu-spojne cijevi sastoji se od cijevnog nastavka, steznog prstena i matice G 3/4 s konusom.
| 16 x 2 Art. 1 6098 03 | kom |  |  | 0